## Worksheet
Ведомость объемов работ к тендеру №117
ЭТО НЕ ОФЕРТА И НЕ КП, ЗАПОЛНЯТЬ ЕЕ НЕ НУЖНО. ЭТО ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ, ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЕЕ ДЛЯ ВАШИХ РАСЧЕТОВ
В9. ПИР Разработка/корректировка СТУ.
№ п/п | Виды работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание
. | Вавилова 9 (Общий)
1 | Cопровождение при подготовке архитектурно-планировочных решений на этапе разработки концепции и этапе "Проектная документация для объекта защиты". Офисный-центр (два подземных этажа, 14 надземных) | компл. | 1
2 | Разработка Специальных технических условий на проектирование и строительство в части требований по обеспечению пожарной безопасности. Офисный-центр (два подземных этажа, 14 надземных) | компл. | 1
3 | Сопровождение при согласовании СТУ ПБ в установленном порядке в соответствии с требованиями Приказа МЧС России № 710 от 28.11.2011г (Статус Приказа № 710: Приказ МЧС России № 710 продолжает действовать, разработан и утвержден проект нового Административного регламента МЧС России по согласованию СТУ, который призван заменить старый документ, уточнить на этапе проведения тендера) ФЗ123. Офисный-центр (два подземных этажа, 14 надземных) | компл. | 1
4 | Разработка Расчетного обоснования безопасной эвакуации людей при пожаре путем оценки индивидуального пожарного риска. Офисный-центр (два подземных этажа, 14 надземных) | компл. | 1
5 | Расчет по определению величин пожарного риска. Разработка отчёта по анализу пожарных проездов. Офисный-центр (два подземных этажа, 14 надземных) | компл. | 1
6 | Разработка отчета о проведении предварительного планирования действий подразделений пожарной охраны по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ. Офисный-центр (два подземных этажа, 14 надземных) | компл. | 1
7 | Сопровождение в Экспертизе Офисный-центр (два подземных этажа, 14 надземных) | компл. | 1