## Worksheet
Ведомость объемов работ к тендеру №61
ЭТО НЕ ОФЕРТА И НЕ КП, ЗАПОЛНЯТЬ ЕЕ НЕ НУЖНО. ЭТО ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ, ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЕЕ ДЛЯ ВАШИХ РАСЧЕТОВ
на выполнение комплекса работ по изготовлению, поставке и монтажу дверных блоков и люков в помещение ТП
№ п/п | Виды работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание
. | Дом 7 Даниловский (Подземная часть)
. | Дом 7 Даниловский (паркинг)
1 | Внутренняя отделка МОП, технических помещений, а/парковок
1.1. | Заполнение дверных проемов паркинга
. | Дом 7 Даниловский (паркинг)
1 | Внутренняя отделка МОП, технических помещений, а/парковок
1.1. | Заполнение дверных проемов паркинга
1.1.1. | Монтаж заполнения дверных проемов, дверь двуполая размером 1400х2280 мм, функциональная принадлежность-дверь в помещения РУ, ТСН, огнестойкость- EI60, открывание активной створки- правое, минимальная ширина прохода в свету- 800 мм для правой створки для эвакуации; 1200 для обоих створок для оборудования, тип коробки- накладная, порог- нет, ручка- стационарная металлическая, замок- реечный и замок МКС, доводчик- есть, уплонитель притвора- есть, СКУД- отсутствует, элемент формирование проема- нет | шт. | 3 | ДТП-1
1.1.2. | Монтаж заполнения дверных проемов, дверь двуполая размером 1400х2280 мм, функциональная принадлежность-дверь в помещение хранения гидравлической тележки, огнестойкость- EI60, открывание активной створки- левое, минимальная ширина прохода в свету- 800 мм для правой створки для эвакуации; 1200 для обоих створок для оборудования, тип коробки- накладная, порог- нет, ручка- стационарная металлическая, замок- реечный и замок МКС, доводчик- есть, уплонитель притвора- есть, СКУД- отсутствует, элемент формирование проема- нет | шт. | 1 | ДТП-1л
1.1.3. | Монтаж заполнения дверных проемов, дверь однополая размером 950×2 080 мм, функциональная принадлежность-дверь в помещение кабельного ввода, огнестойкость- EI60, открывание- правое, минимальная ширина прохода в свету- 800 мм., тип коробки- накладная, порог- нет, ручка- стационарная металлическая, замок- реечный и замок МКС, доводчик- есть, уплонитель притвора- есть, СКУД- отсутствует, элемент формирование проема- нет | шт. | 1 | ДТП-2
1.1.4. | Монтаж заполнения дверных проемов, дверь однополая размером 950×2 080 мм, функциональная принадлежность-дверь в помещение кабельного ввода, огнестойкость- EI60, открывание- левое, минимальная ширина прохода в свету- 800 мм., тип коробки- накладная, порог- нет, ручка- стационарная металлическая, замок- реечный и замок МКС, доводчик- есть, уплонитель притвора- есть, СКУД- отсутствует, элемент формирование проема- нет | шт. | 1 | ДТП-2л
1.1.5. | Монтаж заполнения дверных проемов, дверь двуполая размером 1450×2 280 мм., функциональная принадлежность-дверь в помещения РУ, ТСН; огнестойкость- EI60, открывание активной створки- правое, минимальная ширина прохода в свету- 1200 мм., тип коробки- накладная, порог- нет, ручка- стационарная металлическая, замок- реечный и замок МКС, доводчик- есть, уплонитель притвора- есть, СКУД- отсутствует, элемент формирование проема- нет | шт. | 1 | ДТП-3
1.1.6. | Монтаж заполнения дверных проемов, дверь двуполая размером 1350×2 480 мм., функциональная принадлежность-дверь в помещения РУ, ТСН, огнестойкость- EI60, открывание активной створки- левое, минимальная ширина прохода в свету- 1200 мм., тип коробки- накладная, порог- выпадающий, ручка- стационарная металлическая, замок- реечный и замок МКС, доводчик- есть, уплонитель притвора- есть, СКУД- отсутствует, элемент формирование проема- нет | шт. | 1 | ДТП-4л
1.1.7. | Монтаж заполнения дверных проемов, дверь двуполая размером 1400×2 280 мм., функциональная принадлежность-дверь в помещения РУ, ТСН, огнестойкость- EI60, открывание активной створки- правое, минимальная ширина прохода в свету- 800 мм для правой створки для эвакуации; 1200 для обоих створок для оборудования., тип коробки- накладная, порог- нет, ручка- стационарная металлическая, замок- реечный и замок МКС, доводчик- есть, уплонитель притвора- есть, СКУД- отсутствует, элемент формирование проема- нет | шт. | 1 | ДТП-5
1.1.8. | Монтаж заполнения дверных проемов, дверь двуполая размером 2000×2 320 мм., функциональная принадлежность- ворота в ТП, огнестойкость- EI60, открывание- правое, минимальная ширина прохода в свету- 1700 мм., тип коробки- накладная, порог- нет, ручка- стационарная металлическая, замок- реечный и замок МКС, доводчик- есть, уплонитель притвора- есть, СКУД- отсутствует, элемент формирование проема- нет | шт. | 2 | ДТП-6 (у левой створки изнутри предусмотреть шпингалет)